Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   «Западнодвинский технологический колледж им. И. А. Ковалева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Западная Двина, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники и электронной техники» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 | Уметь: Использовать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений устройств инфокоммуникационных систем; идентифицировать основные узлы устройств инфокоммуникационных систем и определять их параметры; измерять основные параметры электронных устройств и электрических сигналов; распознавать типовые неисправности устройств инфокоммуникационных систем; применять безопасные методы измерений с учетом сохранения окружающей среды. | Знать: Устройство и назначение применяемых испытательных и измерительных приборов; правила эксплуатации электроизмерительных приборов; основные параметры типовых устройств инфокоммуникационных систем; виды и параметры электрических сигналов; основные термины, понятия и единицы измерения в области электротехники; основные понятия и принцип действия полупроводниковых приборов и устройств; основы электробезопасности. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 106 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 30 |
| в т.ч. во взаимодействии с преподавателем | 80 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 50 |
| лабораторные работы | 30 |
| Самостоятельная работа | 18 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 8 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные электрические величины и их измерение |  | 20 |  |
| Тема 1.1. Основы электробезопасности | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | Опасные и вредные факторы электрического тока. Правила техники безопасности и электробезопасности при проведении работ. Безопасность при организации рабочего места. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическая работа № 1. Организация рабочего места для выполнения заданного вида работ | 2 |  |
| Тема 1.2. Основные параметры электрических цепей | Содержание учебного материала | 18 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Электрическая цепь и ее элементы. Основные графические обозначения | 10 |  |
|  | - Электрические сигналы, параметры электрических сигналов. Мгновенные и действующие значения токов и напряжений. |  |  |
|  | - Правила Кирхгофа. Основные уравнения электрической цепи. |  |  |
|  | - Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение активного и реактивного сопротивления. |  |  |
|  | - Измерение переменных токов и напряжений. |  |  |
|  | - Измерение и расчет мощности участка электрической цепи. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8 |  |
|  | Практическая работа № 2. Решение задач на определение параметров электрических цепей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 1. Измерение постоянных токов и напряжений. Измерение сопротивления участка цепи. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 2. Измерение переменных токов и напряжений. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Измерение потребляемой мощности | 2 |  |
| Раздел 2. Дискретно-аналоговые и цифровые цепи |  | 14 |  |
| Тема 2.1. Цифровые сигналы | Содержание учебного материала | 12 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Виды цифровых сигналов. Дискретный сигнал. Параметры цифровых сигналов. | 8 |  |
|  | - Понятие цифрового преобразователя. Аналого-цифровой преобразователь. Основные характеристики цифроаналоговых преобразователей. |  |  |
|  | - Использование осциллографа для измерения основных параметров цифровых сигналов. Основы использования частотомера для измерения параметров аналоговых и цифровых сигналов. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 4. Изучение органов управления и пределов измерений осциллографов. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 5. Измерение параметров цифровых сигналов с помощью осциллографа. | 2 |  |
| Раздел 3. Полупроводниковые аналоговые и цифровые устройства |  | 26 |  |
| Тема 3.1. Элементная база электронных устройств | Содержание учебного материала | 12 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Свойства р-п перехода. Полупроводниковые диоды. Обозначения основных полупроводниковых элементов. | 6 |  |
|  | - Выпрямители: типовые схемы, основные параметры. |  |  |
|  | - Транзисторы. Транзисторные каскады. Усилители: виды и основные параметры усилителей. Понятие частотной характеристики. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6 |  |
|  | Лабораторная работа № 6. Получение характеристик полупроводниковых диодов | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 7. Измерение параметров выпрямителей | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 8. Измерение параметров усилителей | 2 |  |
| Тема 3.2. Цифровые устройства | Содержание учебного материала | 14 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Основы алгебры логики. Основные логические элементы цифровых устройств. Обозначения логических элементов. | 10 |  |
|  | - Элементы памяти. Арифметические устройства. |  |  |
|  | - Коммутаторы. Сумматоры. |  |  |
|  | - Триггеры: основные типы, обозначение, применение. |  |  |
|  | - Регистры. Счетчики. |  |  |
|  | - Микропроцессоры: виды и особенности, элементная база. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическая работа № 3. Моделирование заданных логических устройств | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 9. Исследование работы комбинированных цифровых устройств | 2 |  |
| Раздел 4. Вторичные источники электропитания |  | 14 |  |
| Тема 4.1. Структурные схемы вторичных источников электропитания | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Виды силовых преобразователей, назначение, условия применения. Типовые схемы преобразователей. | 4 |  |
|  | - Понятие стабилизатора напряжения. Типовая схема стабилизатора напряжения. Основные параметры стабилизаторов напряжения и тока. |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 10. Измерение заданных параметров стабилизатора напряжения | 2 |  |
| Тема 4.2. Типовые блоки питания устройств информационных систем. | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Основные узлы блоков питания персональных устройств. | 4 |  |
|  | - Источников бесперебойного питания: типовые схемы и основные параметры. Рекомендации по выбору источников питания. |  |  |
|  | - Типовые неисправности источников питания |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 11. Поиск неисправностей источников питания | 4 |  |
| Раздел 5. Оптоэлектронные системы |  | 6 |  |
| Тема 5.1. Источники и приемники излучения | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Светоизлучающие диоды: типы, основные параметры, область применения. | 2 |  |
|  | - Фотодиоды, фототранзисторы: типы, основные параметры, область применения. |  |  |
| Тема 5.2. Оптоэлектронные приборы и оптические линии связи | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Оптронные пары: виды, область применения. | 2 |  |
|  | - Основные элементы оптических линий связи |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 5.3. Устройства отображения информации | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01 ОК 03 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 3.1 |
|  | - Дисплеи: основные параметры, принцип действия, интерфейсы подключения | 2 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся |  | 18 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 8 |  |
| Всего: |  | 106 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрена

Лаборатория «Электронной техники», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- контрольно — измерительный материал;

- комплект учебно — методической документации;

- комплект электронных компонентов (диоды, транзисторы, тиристоры, ИМС)

Технические средства обучения:

- компьютеры, на базе процессоров Pentium (по количеству обучающихся в подгруппе),

- экран,

- мультимедиа-проектор,

- колонки,

- набор цифровых образовательных ресурсов по дисциплине (презентации и видеоматериал к лекциям),

- программное обеспечение

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Обязательные печатные издания

1. Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное образование).

2. Немцов, М. В. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. Изд. 3-е, испр. - М.: Издательский Центр «Академия», 2020.-480 с.

3.2.2. Основные электронные издания

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152467 ..

- Основы электротехники : учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов, И. Н. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-8050-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171409

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника : учебник для спо / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152469.

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 448 с. - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1150305

- Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум : учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638

3.2.3. Дополнительные источники

1. Схемотехника. От азов до создания практических устройствАвтор: Гаврилов С.А., Бартош А.И.Издательство: Наука и Техника. 2020. – 528 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |
| Знать: устройство и назначение применяемых испытательных и измерительных приборов; правила эксплуатации электроизмерительных приборов; основные параметры типовых устройств инфокоммуникационных систем; виды и параметры электрических сигналов; основные термины, понятия и единицы измерения в области электротехники; основные понятия и принцип действия полупроводниковых приборов и устройств; основы электробезопасности. | Количество правильных ответов на вопросы теста - не менее 60%. | Тестирование Экспертное наблюдение за ходом выполнения практических работ. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |  |
| Уметь: использовать контрольно-измерительное оборудование для проверки электрических соединений устройств инфокоммуникационных систем; идентифицировать основные узлы устройств инфокоммуникационных систем и определять их параметры; измерять основные параметры электронных устройств и электрических сигналов; распознавать типовые неисправности устройств инфокоммуникационных систем; применять безопасные методы измерений с учетом сохранения окружающей среды. | Соблюдаются правила подключения измерительных приборов и проведения измерений; В результате выполнения заданий выполнены измерения параметров заданных узлов, устройств, сигналов. Определены неисправности в заданном устройстве с соблюдением требований техники безопасности и рациональной организации рабочего места. | Оценка результатов выполнения практических работ. Экспертное наблюдение за ходом выполнения практических работ. |